## Sheet1
Dato: | 2024-mar-18
qPCR1067_test_af_arts_specifikke_syst_mod_Crepidula_fornicata
Antal prøver | 1x | 35.84 |  |  | start-konc | konc-enhed | slut-konc | konc-enhed |  |  | final conc. nM
| vol (uL) | tot. vol (uL) | primere | Note
EM Mix 2.0 | 10 | 358.4 |  |  | 2 | U/uL | 0.8 | U/uL
primer forward | 2 | 71.68 | Crefor_CO1_F01 | nM opt.conc in rxn | 10 | uM | 0.8 | uM
primer reverse | 2 | 71.68 | Crefor_CO1_R05 | nM opt.conc in rxn | 10 | uM | 0.8 | uM
probe | 1 | 35.84 | Crefor_CO1_P01 | nM opt.conc in rxn | 2.5 | uM | 0.1 | uM
ddH2O | 5 | 179.2
DNA-template | 5
total volumen | 25 | 716.8
Machine | ABI7500 | Temp ( C) | tid (s) | gentag
Init. Denat |  | 50 | 5 min | x1
Init. Denat |  | 95 | 10 min | x1
Denat |  | 95 | 30 s
Annealing |  | 60 | 1 min | x50
Extension |  | no | no
final extension |  | no | no
store |  | no | no
PCR-setup | [10 empty] | 0
Well | Well Name | Well Type | Primer and probe combination | ReplNo_Spec_dil_vol_primerprobe | Primer F | Primer R | Probe P
A1 | E60.01_Crefor258_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.01_Crefor258_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
B1 | E60.02_Crefor259_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.02_Crefor259_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
C1 | E60.03_Crefor260_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.03_Crefor260_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
D1 | E60.04_Crefor261_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.04_Crefor261_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
E1 | E60.05_Crefor262_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.05_Crefor262_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
F1 | E60.06_NK_1:100 | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.06_NK_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
G1 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
H1 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
A2 | E60.01_Crefor258_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.01_Crefor258_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
B2 | E60.02_Crefor259_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.02_Crefor259_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
C2 | E60.03_Crefor260_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.03_Crefor260_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
D2 | E60.04_Crefor261_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.04_Crefor261_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
E2 | E60.05_Crefor262_1:100 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.05_Crefor262_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
F2 | E60.06_NK_1:100 | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.06_NK_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
G2 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
H2 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
A3 | E60.01_Crefor258_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.01_Crefor258_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
B3 | E60.02_Crefor259_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.02_Crefor259_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
C3 | E60.03_Crefor260_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.03_Crefor260_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
D3 | E60.04_Crefor261_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.04_Crefor261_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
E3 | E60.05_Crefor262_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.05_Crefor262_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
F3 | E60.06_NK_1:1000 | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.06_NK_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
G3 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
H3 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
A4 | E60.01_Crefor258_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.01_Crefor258_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
B4 | E60.02_Crefor259_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.02_Crefor259_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
C4 | E60.03_Crefor260_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.03_Crefor260_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
D4 | E60.04_Crefor261_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.04_Crefor261_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
E4 | E60.05_Crefor262_1:1000 | Unknown | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.05_Crefor262_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
F4 | E60.06_NK_1:1000 | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.06_NK_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
G4 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
H4 | NK | NTC | Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | Crefor_CO1_F01 | Crefor_CO1_R05 | Crefor_CO1_P01
A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5
H5
A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6
H6
A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
A8
B8
C8
D8
E8
F8
G8
H8
A9
B9
C9
D9
E9
F9
G9
H9
A10
B10
C10
D10
E10
F10
G10
H10
A11
B11
C11
D11
E11
F11
G11
H11
A12
B12
C12
D12
E12
F12
G12
H12
Plate setup
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | E60.01_Crefor258_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.01_Crefor258_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.01_Crefor258_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.01_Crefor258_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | E60.02_Crefor259_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.02_Crefor259_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.02_Crefor259_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.02_Crefor259_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | E60.03_Crefor260_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.03_Crefor260_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.03_Crefor260_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.03_Crefor260_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | E60.04_Crefor261_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.04_Crefor261_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.04_Crefor261_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.04_Crefor261_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | E60.05_Crefor262_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.05_Crefor262_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.05_Crefor262_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.05_Crefor262_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | E60.06_NK_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.06_NK_1:100_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.06_NK_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | E60.06_NK_1:1000_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | NK_Crefor_CO1_F01,Crefor_CO1_R05,Crefor_CO1_P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0